PROYECTO FINAL

1	Contexto del proyecto	4

2	Objetivo del proyecto	5

3	Estructura obligatoria del proyecto	5

3.1.1	FASE 1 — Inicio del sistema y lectura de datos	7

3.1.2	FASE 2 — Menú del sistema	7

3.1.3	FASE 3 — Validación de datos	9

3.1.4	FASE 4 — Cálculos industriales	10

3.1.5	FASE 5 — Funcionamiento continuo del sistema	11

3.1.6	FASE 6 — Registro de datos (logs)	11

3.1.7	FASE 7 — Modularización del programa	12

3.1.8	FASE 8 — Mejora del sistema	12

3.1.9	FASE 9 — Generación del ejecutable	13

3.1.10	FASE 10 — Otras mejoras opcionales para subir nota:	13

4	Anexos	14

4.1	Archivo JSON industrial realista (15 sensores)	14

4.2	Script para alumnos avanzados	15

5	PROYECTOS INDIVIDUALES	19

5.1	Alumno 1. José Maisha Fumanal	19

5.2	Alumno 2. Miguel García peralta	20

5.3	Alumno 3. Zenón Jesús	21

5.4	Alumno 4. Santiago Peiró	22

5.5	Alumno 5. Eliseo Merenciano	23

5.6	Alumno 6 Pablo Sanz	25

5.7	Alumno 7. Adrián de Haro	26

5.8	Alumno 8. Juan Gargallo	27

5.9	Alumno 9. Sergio Cervera	28

5.10	Alumno 10 Rafael lloret	29

5.11	Alumno 11. Sergio Fuentes	31

5.12	Alumno 12 Ricardo Martínez	32

5.13	Alumno 13 Sergio Font Borrás	33

5.14	Alumno 14 Sergio Carrasco	34

5.15	Alumno 15 Francisco Vizcaíno	35

5.16	Alumno 16 Aitor Pache	36

5.17	Alumno 17 Eudis  Ocatvio Gómez	37

5.18	Alumno 18 Jaime Montes	39

5.19	Alumno 19 Víctor Manuel Quintero	40

PROYECTO FINAL: Mini SCADA de monitorización industrial

⚠️ AVISO IMPORTANTE SOBRE LA EVALUACIÓN Este proyecto se evaluará individualmente mediante un examen oral. Cada alumno deberá explicar y demostrar el funcionamiento de su programa, respondiendo a preguntas sobre: - cómo está organizado el proyecto - qué hace cada parte del código - cómo funcionan las funciones - cómo se leen y escriben los archivos - cómo se han implementado las condiciones y los bucles - cómo se genera el ejecutable Durante el examen oral se harán preguntas específicas sobre el código desarrollado. Por ejemplo: - por qué se ha utilizado una variable concreta - qué hace una función - cómo se abre o se escribe en un archivo - cómo funciona una condición if o un bucle - dónde se usan las constantes - qué hace cada módulo del proyecto Si un alumno no ha desarrollado realmente el programa, no sabrá responder a estas preguntas. Uso indebido de IA o copia Queda prohibido copiar el proyecto de otros compañeros o generar el código usando herramientas de inteligencia artificial sin comprenderlo. Cualquier caso de: - copia entre alumnos - código generado por IA que el alumno no sabe explicar - proyectos prácticamente idénticos supondrá calificación de SUSPENSO en el proyecto y deberá hacer un examen Recomendación importante Es mucho mejor hacer el proyecto hasta la fase que cada alumno sea capaz de realizar por sí mismo que entregar un programa completo que no se sabe explicar. Recordad: ✔ Un proyecto sencillo pero entendido puede aprobar (hasta la fase 5, siempre generando el ejecutable) ✘ Un proyecto copiado o generado sin comprenderlo supondrá un suspenso. Durante el examen oral se comprobará que cada alumno: - entiende su código - sabe cómo funciona - puede modificarlo o explicarlo

# Contexto del proyecto

En muchas plantas industriales existen ordenadores industriales (IPC) que reciben datos procedentes de:

- PLCs

- sensores de temperatura

- sensores de presión

- contadores de producción

- motores y actuadores

- sistemas de supervisión

Estos datos suelen almacenarse en archivos de intercambio, por ejemplo JSON, que son generados por otros sistemas de la planta.

En este proyecto se simula una situación real:

Un sistema industrial recibe datos de sensores almacenados en un archivo JSON.
El programa desarrollado por el alumno debe:

- leer los datos

- mostrarlos al operario

- permitir introducir nuevos datos

- comprobar si están dentro de los rangos correctos

- realizar cálculos básicos

- registrar información del proceso

Finalmente el programa deberá generarse como ejecutable, siguiendo una estructura profesional de proyecto.

# Objetivo del proyecto

Desarrollar un programa en Python que simule un sistema básico de monitorización industrial.

El sistema deberá:

- Leer datos desde un archivo JSON.

- Mostrar información al operario de planta.

- Permitir introducir datos manualmente.

- Validar los valores del proceso.

- Realizar cálculos básicos de producción.

- Registrar información del sistema.

- Organizar el código en módulos y librerías.

- Generar un ejecutable final del programa.

# Estructura obligatoria del proyecto

Todos los alumnos deben crear el proyecto con la siguiente estructura de carpetas y archivos.

monitor_proceso_industrial/

main.py
requirements.txt

config/
    constantes.py

datos/
    sensores.json

modulos/
    lectura_datos.py
    validacion.py
    calculos.py

logs/
    registro.txt

assets/
    icono.ico

Explicación de cada parte

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| main.py | programa principal |
| requirements.txt | dependencias del proyecto |
| config/constantes.py | constantes del sistema |
| datos/sensores.json | archivo de datos industriales |
| modulos/ | funciones del programa |
| logs/registro.txt | registro de eventos |
| assets/icono.ico | icono del ejecutable |

4. Archivo requirements.txt

Debe existir obligatoriamente el archivo:

requirements.txt

Contenido mínimo:

pyinstaller

Permite instalar dependencias con:

pip install -r requirements.txt

5. Archivo JSON de datos

El profesor proporcionará un archivo similar a:

{
    "temperatura": 45.6,
    "presion": 3.2,
    "velocidad_motor": 1450,
    "produccion_hora": 120,
    "estado_maquina": true
}

Este archivo simula datos obtenidos de:

- PLC

- sensores industriales

- sistemas de supervisión

6. Desarrollo del proyecto por fases

El proyecto se desarrollará de forma progresiva.

Cada fase añade funcionalidad y suma puntos.

### FASE 1 — Inicio del sistema y lectura de datos

Cuando se ejecuta el programa:

- Se pide el nombre del operario

- Se lee el archivo JSON

- Se muestra una pantalla con:

- nombre del operario

- fecha

- hora

- valores del proceso

Ejemplo:

===== SISTEMA DE MONITORIZACIÓN =====

Operario: Carlos
Fecha: 12/03/2026
Hora: 10:35

Datos del proceso:

Temperatura: 45.6 ºC
Presión: 3.2 bar
Velocidad motor: 1450 rpm
Producción/hora: 120 piezas
Estado máquina: ACTIVA

Conceptos utilizados:

- variables

- tipos de datos

- lectura de archivo

- JSON

### FASE 2 — Menú del sistema

El sistema debe mostrar un menú:

1 - Ver datos del sistema
2 - Introducir datos manualmente
3 - Salir

Funcionamiento:

Opción 1

Muestra los datos del JSON.

Opción 2

Permite introducir manualmente:

- temperatura

- presión

- velocidad del motor

- producción por hora

Estos datos se guardan en variables.

Cuando el programa arranca:

========================================
   SISTEMA DE SUPERVISIÓN INDUSTRIAL
========================================

Introduce el nombre del operario: Carlos

Bienvenido Carlos
Fecha: 14/03/2026
Hora: 10:25

----------------------------------------
MENÚ PRINCIPAL
----------------------------------------

1 - Ver datos del sistema
2 - Introducir nuevos datos manualmente
3 - Salir del sistema

Seleccione una opción:

Opción 1 — Ver datos del sistema

El programa lee el archivo JSON y muestra los sensores:

===== DATOS DEL PROCESO =====

Temperatura motor: 48.3 ºC
Presión aire: 5.1 bar
Velocidad cinta: 1.8 m/s
Nivel depósito: 67.5 %
Producción por hora: 1520 botellas
Botellas defectuosas: 9

Estado máquina: ACTIVA
Modo operación: AUTOMÁTICO
Alarma activa: NO

Opción 2 — Introducir datos manualmente

El programa pide datos al operario:

INTRODUCCIÓN MANUAL DE DATOS

Introduce temperatura del motor: 55
Introduce presión del sistema: 5.3
Introduce velocidad de la cinta: 2.0
Introduce producción por hora: 1400

Estos datos se guardan en variables para continuar el programa.

Opción 3 — Salir

Saliendo del sistema...
Programa finalizado

Conceptos obligatorios

Debe usarse:

- if

- elif

- else

o bien

- match-case

### FASE 3 — Validación de datos

El sistema debe comprobar si los valores están dentro de rangos permitidos.

Los rangos se definirán en:

config/constantes.py

Ejemplo:

TEMP_MAX = 80
TEMP_MIN = 10

PRESION_MAX = 10
PRESION_MIN = 1

Si los valores no son correctos se mostrará un aviso:

ALERTA: Temperatura fuera de rango

Conceptos usados:

- constantes

- importación de módulos

- condiciones

### FASE 4 — Cálculos industriales

El programa debe realizar cálculos básicos del proceso.

Ejemplos posibles:

Producción diaria estimada

produccion_dia = produccion_hora * 24

Estado del sistema

si temperatura > 70 → sistema caliente

Eficiencia estimada

eficiencia = produccion_hora / velocidad_motor

Se deben mostrar los resultados al operario.

====================================================

SISTEMA DE SUPERVISIÓN INDUSTRIAL

====================================================

Operario: Carlos

Fecha: 14/03/2026

Hora: 10:42

----------------------------------------------------

DATOS DEL PROCESO

----------------------------------------------------

Temperatura del motor:        48.3 ºC

Presión del sistema:          5.1 bar

Velocidad de la cinta:        1.8 m/s

Nivel del depósito:           67.5 %

Producción por hora:          1520 unidades

Unidades defectuosas:         9

Estado de la máquina:         ACTIVA

Modo de operación:            AUTOMÁTICO

Alarma activa:                NO

----------------------------------------------------

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

----------------------------------------------------

Temperatura motor:            OK

Presión del sistema:          OK

Vibración del motor:          OK

Nivel del depósito:           OK

Sistema funcionando dentro de parámetros normales.

----------------------------------------------------

CÁLCULOS DEL SISTEMA

----------------------------------------------------

Producción estimada por turno (8h):     12160 unidades

Producción estimada diaria (24h):       36480 unidades

Porcentaje de defectos:                 0.59 %

Eficiencia estimada del sistema:        99.41 %

----------------------------------------------------

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

----------------------------------------------------

SISTEMA OPERANDO CORRECTAMENTE

====================================================

### FASE 5 — Funcionamiento continuo del sistema

El programa debe funcionar de forma continua usando un bucle.

Ejemplo:

while sistema_activo:

El menú debe repetirse hasta que el usuario elija salir.

Pantalla del menú:

===================================
        MENÚ PRINCIPAL
===================================

1 - Ver datos del sistema
2 - Introducir datos manualmente
3 - Salir del sistema

Seleccione una opción:

Si el usuario escribe:

3

el programa termina.

### FASE 6 — Registro de datos (logs)

Cada vez que el programa se ejecute debe guardar información en:

logs/registro.txt

Ejemplo:

[12/03/2026 10:32]
Operario: Carlos
Temperatura: 45.6
Presion: 3.2
Produccion: 120

Conceptos utilizados:

- abrir archivo

- escribir en archivo

- cerrar archivo

No es obligatorio, pero es recomendable mostrar un mensaje como:

----------------------------------------
Registro actualizado correctamente
Datos guardados en logs/registro.txt
----------------------------------------

Esto ayuda al operario a saber que el sistema ha registrado la información.

Ejemplo Contenido de registro.txt:

[14/03/2026 10:45]
Operario: Carlos
Temperatura motor: 48.3
Presión aire: 5.1
Producción hora: 1520
Estado máquina: ACTIVA
---------------------------------

Cada vez que el programa registra datos, añade un nuevo bloque.

### FASE 7 — Modularización del programa

Las funciones deben separarse en módulos:

modulos/

Ejemplo:

lectura_datos.py
validacion.py
calculos.py

Conceptos utilizados:

- funciones

- módulos

- importaciones

### FASE 8 — Mejora del sistema

El alumno puede añadir mejoras como:

- mostrar histórico de datos

- mostrar valores máximos y mínimos

- detectar máquina parada

- contador de lecturas

- estado general del sistema

### FASE 9 — Generación del ejecutable

El programa debe compilarse como ejecutable.

Ejemplo:

pyinstaller --onefile --icon=assets/icono.ico main.py

El ejecutable debe incluir:

- icono

- estructura del proyecto

- funcionamiento en un ordenador sin Python

### FASE 10 — Otras mejoras opcionales para subir nota:

Los alumnos pueden añadir:

- simulador de sensores

- gráficos en consola

- estadísticas de producción

- alarmas múltiples

- análisis de eficiencia

- generación automática de datos

IMPORTANTE — Requisitos mínimos para aprobar (5)

Para obtener un 5, el proyecto debe incluir:

✔ estructura completa del proyecto
✔ archivo requirements.txt
✔ lectura de archivo JSON
✔ variables int, float, str, bool
✔ uso de if / elif / else o match
✔ uso de un bucle while o for
✔ organización básica del código
✔ generación del ejecutable final

# Anexos

## Archivo JSON industrial realista (15 sensores)

Este archivo simula datos típicos que podrían proceder de un PLC o de un sistema de adquisición industrial.

Se puede guardar como:

datos/sensores.json

Ejemplo:

{
    "temperatura_horno": 68.4,
    "temperatura_motor": 55.1,
    "presion_linea": 4.2,
    "presion_hidraulica": 6.8,
    "velocidad_motor_principal": 1475,
    "velocidad_motor_secundario": 890,
    "vibracion_motor": 1.8,
    "nivel_deposito": 72.5,
    "caudal_linea": 34.7,
    "consumo_energia": 12.6,
    "produccion_hora": 118,
    "piezas_defectuosas": 3,
    "estado_maquina": true,
    "modo_operacion": "automatico",
    "alarma_activa": false
}

Descripción de sensores

| Sensor | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| temperatura_horno | float | temperatura del horno industrial |
| temperatura_motor | float | temperatura del motor principal |
| presion_linea | float | presión del circuito neumático |
| presion_hidraulica | float | presión hidráulica |
| velocidad_motor_principal | int | rpm del motor principal |
| velocidad_motor_secundario | int | rpm de motor auxiliar |
| vibracion_motor | float | vibración del motor (mm/s) |
| nivel_deposito | float | nivel del tanque (%) |
| caudal_linea | float | caudal de proceso |
| consumo_energia | float | consumo eléctrico kW |
| produccion_hora | int | piezas producidas |
| piezas_defectuosas | int | piezas defectuosas |
| estado_maquina | boolean | máquina activa/parada |
| modo_operacion | string | modo automático/manual |
| alarma_activa | boolean | estado de alarmas |

Esto es muy típico en entornos SCADA o IIoT.

## Script para alumnos avanzados

Simulador de PLC que actualiza datos cada segundo

Este script simula un PLC enviando datos continuamente.

Cada segundo modifica valores del JSON para que el programa del proyecto lea datos cambiantes.(cada alumno lo debería variar según sus variables)

Se puede guardar como:

simulador_plc.py

Script simulador PLC

import json

import random

import time

ARCHIVO = "datos/sensores.json"

def generar_datos():

datos = {

"temperatura_horno": round(random.uniform(60, 80), 2),

"temperatura_motor": round(random.uniform(40, 70), 2),

"presion_linea": round(random.uniform(3, 6), 2),

"presion_hidraulica": round(random.uniform(5, 9), 2),

"velocidad_motor_principal": random.randint(1400, 1500),

"velocidad_motor_secundario": random.randint(800, 950),

"vibracion_motor": round(random.uniform(0.5, 3.5), 2),

"nivel_deposito": round(random.uniform(40, 100), 2),

"caudal_linea": round(random.uniform(20, 40), 2),

"consumo_energia": round(random.uniform(10, 15), 2),

"produccion_hora": random.randint(90, 130),

"piezas_defectuosas": random.randint(0, 5),

"estado_maquina": random.choice([True, True, True, False]),

"modo_operacion": random.choice(["automatico", "manual"]),

"alarma_activa": random.choice([False, False, False, True])

}

return datos

while True:

datos = generar_datos()

with open(ARCHIVO, "w") as archivo:

json.dump(datos, archivo, indent=4)

print("Datos actualizados")

time.sleep(1)

Cómo usar el simulador

Cómo integrar el simulador PLC en el proyecto

El simulador PLC es una herramienta solo para alumnos avanzados.
Su objetivo es generar datos dinámicos en el archivo JSON para que el programa lea valores que cambian continuamente, como ocurriría en una planta industrial real.

El simulador no forma parte del ejecutable final, solo sirve para generar datos durante las pruebas.

1. Dónde colocar el simulador en el proyecto

El archivo del simulador debe colocarse en una carpeta específica dentro del proyecto.

Estructura recomendada:

monitor_proceso_industrial/

main.py
requirements.txt
simulador_plc.py

config/
    constantes.py

datos/
    sensores.json

modulos/
    lectura_datos.py
    validacion.py
    calculos.py

logs/
    registro.txt

assets/
    icono.ico

El simulador se coloca al mismo nivel que main.py para que pueda acceder fácilmente al JSON.

2. Qué hace el simulador

El simulador:

- Genera valores aleatorios para los sensores.

- Escribe esos valores en el archivo:

datos/sensores.json

- Repite el proceso cada segundo.

Esto simula el comportamiento de:

- un PLC

- un gateway industrial

- un sistema de adquisición de datos

3. Cómo ejecutar el simulador

Primero se ejecuta el simulador:

python simulador_plc.py

El terminal mostrará algo parecido a:

Datos actualizados
Datos actualizados
Datos actualizados

Esto significa que el JSON se está actualizando continuamente.

4. Ejecutar el programa del proyecto

En otra terminal o después de abrir el ejecutable:

python main.py

o el ejecutable:

main.exe

El programa leerá el archivo JSON y verá datos que cambian cada segundo.

Esto reproduce el comportamiento típico de:

PLC → sistema de supervisión → software industrial

5. Qué sucede en la práctica

Flujo del sistema:

SIMULADOR PLC
      │
      │ escribe datos
      ▼
datos/sensores.json
      │
      │ lee datos
      ▼
Programa del alumno
(main.py)

6. Ventajas de usar el simulador

Permite que el programa:

- lea datos dinámicos

- detecte cambios en sensores

- pruebe alarmas

- simule producción real

Es una forma sencilla de reproducir un entorno industrial real.

7. Nota importante para los alumnos

El simulador no debe incluirse dentro del ejecutable final.

Solo sirve para generar datos durante las pruebas.

El ejecutable final debe funcionar simplemente leyendo el archivo:

datos/sensores.json

# PROYECTOS INDIVIDUALES

## Alumno 1. José Maisha Fumanal

Proceso industrial: Línea automática de embotellado

Descripción del sistema

En una planta de producción de bebidas existe una línea automática de embotellado que se encarga de llenar, tapar y etiquetar botellas.
El sistema está formado por motores, cintas transportadoras y sensores que monitorizan el estado de la producción.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión industrial básico que permite al operario ver el estado de la línea.

El programa deberá:

- Al iniciar, pedir el nombre del operario que está supervisando la línea.

- Leer los datos del proceso almacenados en el archivo JSON proporcionado.

- Mostrar en pantalla una pantalla de supervisión donde aparezcan:

  - nombre del operario

  - fecha y hora

  - valores de los sensores del proceso.

- Permitir al operario elegir entre visualizar datos del sistema o introducir nuevos datos manualmente.

- Comprobar si los valores de sensores están dentro de rangos seguros (por ejemplo temperatura del motor o presión del aire).

- Si algún valor supera los límites establecidos, el sistema deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular algunos valores útiles para producción, como:

  - producción estimada diaria

  - porcentaje de botellas defectuosas.

- El programa deberá funcionar de forma continua mediante un bucle, hasta que el usuario decida salir.

- Cada ejecución deberá registrar información en un archivo de log.

- El programa deberá organizarse en módulos y funciones y finalmente generarse como ejecutable.

JSON del sistema

{
"temperatura_motor": 48.3,
"presion_aire": 5.1,
"velocidad_cinta": 1.8,
"nivel_deposito": 67.5,
"botellas_producidas_hora": 1520,
"botellas_defectuosas": 9,
"consumo_kw": 18.9,
"vibracion_motor": 1.2,
"estado_maquina": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"temperatura_ambiente": 23.2,
"contador_turno": 3900,
"sistema_limpieza": false,
"sensor_botella": true
}

## Alumno 2. Miguel García peralta

Proceso industrial: Horno de tratamiento térmico

Descripción del sistema

En una fábrica metalúrgica se utiliza un horno industrial de tratamiento térmico para modificar las propiedades mecánicas de las piezas metálicas.
El horno trabaja a temperaturas muy altas y es necesario supervisar continuamente el estado del sistema.

Tu programa debe simular un panel de monitorización industrial que permite al operario observar el estado del horno.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario al iniciar el sistema.

- Leer el archivo JSON con los datos del proceso del horno.

- Mostrar en pantalla todos los sensores disponibles, como temperaturas, presiones o estado del sistema.

- Permitir al operario elegir entre consultar los datos actuales o introducir datos manualmente para pruebas del sistema.

- Comprobar si los valores están dentro de rangos seguros, por ejemplo:

  - temperatura del horno

  - presión del gas

  - nivel de oxígeno en la cámara.

- Si algún valor supera el límite permitido, el sistema deberá generar una alerta.

- Calcular valores adicionales como:

  - número de ciclos por hora

  - consumo energético estimado.

- El sistema debe ejecutarse dentro de un bucle continuo simulando un sistema de supervisión industrial.

- Guardar en un archivo de registro (log) los datos más importantes.

- El programa deberá organizarse en módulos y generarse como ejecutable final.

JSON del sistema

{
"temperatura_horno": 725.4,
"temperatura_camara": 690.2,
"presion_gas": 2.2,
"flujo_gas": 36.4,
"consumo_gas": 121.5,
"velocidad_ventilador": 1400,
"vibracion_ventilador": 0.9,
"estado_horno": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"oxigeno_camara": 4.3,
"potencia_resistencias": 82.1,
"carga_horno": 70,
"contador_ciclos": 198,
"temperatura_exterior": 21.5
}

## Alumno 3. Zenón Jesús

Proceso industrial: Estación de bombeo industrial

Descripción del sistema

En una planta química existe una estación de bombeo encargada de transportar líquidos entre depósitos de almacenamiento.
Las bombas deben funcionar dentro de parámetros seguros de presión, temperatura y caudal.

El objetivo del programa es crear un sistema de supervisión del estado de la bomba.

El programa deberá:

- Solicitar el nombre del operario que está supervisando la estación.

- Leer los valores de sensores desde el archivo JSON proporcionado.

- Mostrar los datos del sistema en una pantalla de monitorización.

- Permitir al operario introducir valores manualmente para simular distintas condiciones del proceso.

- Validar que parámetros como presión, temperatura o vibración estén dentro de rangos seguros.

- En caso de detectar valores peligrosos, mostrar un mensaje de alarma en pantalla.

- Calcular información útil como:

  - eficiencia de la bomba

  - diferencia entre presión de entrada y salida.

- Mantener el programa ejecutándose en un bucle continuo.

- Guardar en un archivo de registro los datos introducidos por el operario.

- Organizar el programa en funciones y módulos para finalmente generar un ejecutable.

JSON del sistema

{
"presion_entrada": 2.5,
"presion_salida": 6.8,
"temperatura_bomba": 52.3,
"caudal_linea": 115.4,
"velocidad_motor": 1480,
"consumo_motor_kw": 11.6,
"nivel_deposito": 73.5,
"vibracion_bomba": 1.7,
"estado_bomba": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_arranques": 60,
"temperatura_ambiente": 22.9,
"sensor_fuga": false,
"eficiencia_bomba": 86.5
}

## Alumno 4. Santiago Peiró

Proceso industrial: Robot industrial de ensamblaje electrónico

Descripción del sistema

En una línea de producción electrónica se utiliza un robot industrial de ensamblaje encargado de montar componentes en placas electrónicas.
El robot debe operar con precisión y mantener controlados parámetros como temperatura, vibración o posición de los ejes.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión del robot, similar a los paneles de monitorización que existen en plantas industriales.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Al iniciar el programa, solicitar el nombre del operario responsable del robot.

- Leer el archivo JSON con los valores de sensores del robot.

- Mostrar en pantalla una pantalla de supervisión donde aparezcan los datos del proceso junto con la fecha, hora y nombre del operario.

- Permitir al usuario elegir entre visualizar datos del sistema o introducir nuevos valores manualmente para simular diferentes situaciones.

- Comprobar si valores como temperatura del robot o vibración del eje están dentro de los límites seguros.

- Si algún valor supera el rango permitido, el programa deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular información útil como:

  - número estimado de piezas producidas por turno

  - porcentaje de piezas defectuosas.

- El sistema debe ejecutarse continuamente usando un bucle de supervisión.

- Registrar datos importantes en un archivo de log del sistema.

- El programa debe organizarse en funciones y módulos y finalmente generar un ejecutable.

JSON del sistema

{
"temperatura_robot": 45.7,
"velocidad_robot": 1.4,
"posicion_x": 2.5,
"posicion_y": 4.8,
"posicion_z": 1.9,
"piezas_producidas_hora": 320,
"piezas_defectuosas": 4,
"consumo_kw": 8.9,
"estado_robot": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"vibracion_eje": 0.6,
"contador_ciclos": 1400,
"sensor_pieza": true,
"temperatura_ambiente": 24.3
}

## Alumno 5. Eliseo Merenciano

Proceso industrial: Planta de tratamiento de agua

Descripción del sistema

Una planta de tratamiento de agua se encarga de filtrar, desinfectar y controlar la calidad del agua antes de distribuirla.
El sistema utiliza bombas, sensores de nivel, sensores químicos y sensores de caudal para garantizar que el proceso funcione correctamente.

Tu programa debe actuar como un sistema de monitorización del proceso de tratamiento de agua.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario que está supervisando la planta.

- Leer los datos del proceso desde el archivo JSON proporcionado.

- Mostrar los valores de sensores como nivel del tanque, pH del agua, caudal o temperatura.

- Permitir al operario elegir entre visualizar los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Comprobar que parámetros como el pH, nivel del tanque o turbidez del agua estén dentro de valores seguros.

- Si algún valor está fuera del rango permitido, el sistema deberá mostrar un aviso de alarma.

- Calcular información útil como:

  - volumen total de agua procesada

  - diferencia entre caudal de entrada y salida.

- Mantener el programa funcionando continuamente mediante un bucle de supervisión.

- Guardar los datos importantes en un archivo de registro del sistema.

- El programa deberá organizarse en módulos y convertirse finalmente en un ejecutable.

JSON del sistema

{
"nivel_tanque": 68.2,
"ph_agua": 7.1,
"turbidez": 1.5,
"caudal_entrada": 210.2,
"caudal_salida": 205.8,
"temperatura_agua": 18.3,
"consumo_bomba_kw": 6.2,
"velocidad_bomba": 1410,
"estado_planta": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"cloro_inyectado": 0.8,
"contador_litros": 53000,
"sensor_filtro": true,
"temperatura_ambiente": 22.4
}

## Alumno 6 Pablo Sanz

Proceso industrial: Línea automática de empaquetado

Descripción del sistema

En un centro logístico existe una línea automática de empaquetado que prepara productos para su envío.
Las cajas pasan por una cinta transportadora donde se cierran, etiquetan y clasifican automáticamente.

El objetivo del programa es crear un sistema de supervisión de la línea de empaquetado.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar al inicio el nombre del operario que supervisa la línea.

- Leer el archivo JSON con los datos de sensores de la máquina.

- Mostrar en pantalla todos los valores relevantes del proceso.

- Permitir al usuario elegir entre consultar los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Comprobar si valores como temperatura del motor, vibración o presión neumática están dentro de rangos seguros.

- Si algún sensor supera el límite permitido, el programa deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular datos útiles como:

  - número de paquetes procesados por día

  - porcentaje de paquetes defectuosos.

- Mantener el programa ejecutándose en un bucle continuo de supervisión.

- Registrar datos relevantes en un archivo de log del sistema.

- Organizar el código en módulos y generar finalmente un ejecutable del programa.

JSON del sistema

{
"velocidad_cinta": 1.6,
"temperatura_motor": 47.2,
"presion_neumatica": 5.0,
"paquetes_hora": 820,
"paquetes_defectuosos": 6,
"consumo_kw": 12.5,
"vibracion_motor": 1.1,
"estado_maquina": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"sensor_caja": true,
"contador_turno": 3100,
"temperatura_ambiente": 23.6,
"sensor_empaquetado": true,
"nivel_material": 62.4
}

## Alumno 7. Adrián de Haro

Proceso industrial: Sistema HVAC industrial (climatización de nave industrial)

Descripción del sistema

En una nave industrial se utiliza un sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) para controlar la temperatura, humedad y calidad del aire del edificio.
Este sistema incluye ventiladores, compresores, sensores de temperatura y sensores de flujo de aire.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión de climatización industrial similar a los que se utilizan en edificios industriales o centros de datos.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar el nombre del operario que supervisa el sistema HVAC.

- Leer el archivo JSON que contiene los datos de sensores del sistema.

- Mostrar en pantalla todos los valores del sistema junto con fecha, hora y nombre del operario.

- Permitir al usuario elegir entre visualizar datos del sistema o introducir valores manualmente para simular diferentes condiciones.

- Validar que parámetros como temperatura de la sala, humedad o velocidad del ventilador estén dentro de rangos seguros.

- Si algún sensor supera el rango permitido, el programa deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular valores adicionales como:

  - diferencia entre temperatura exterior e interior

  - consumo energético estimado.

- Mantener el sistema funcionando mediante un bucle continuo de supervisión.

- Guardar información relevante en un archivo de registro (log).

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable del sistema.

JSON del sistema

{
"temperatura_sala": 22.5,
"temperatura_exterior": 28.4,
"humedad_sala": 45.2,
"presion_aire": 1.2,
"velocidad_ventilador": 1350,
"consumo_kw": 7.8,
"estado_sistema": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_horas": 4200,
"sensor_filtro": true,
"nivel_ruido": 60.4,
"flujo_aire": 350.2,
"temperatura_motor": 41.7,
"vibracion_motor": 0.9
}

## Alumno 8. Juan Gargallo

Proceso industrial: Línea de impresión industrial

Descripción del sistema

Una empresa de impresión industrial dispone de una máquina de alta velocidad para imprimir etiquetas y embalajes.
La máquina debe mantener controlados parámetros como temperatura del cabezal de impresión, velocidad de impresión y nivel de tinta.

Tu programa debe simular un sistema de monitorización de una máquina de impresión industrial.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario responsable de la máquina.

- Leer los datos del archivo JSON que contienen la información de sensores.

- Mostrar los valores del proceso en una pantalla de supervisión.

- Permitir al operario elegir entre consultar los datos actuales o introducir valores manualmente.

- Comprobar si variables como temperatura del cabezal o nivel de tinta están dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera el límite permitido, el programa deberá generar un mensaje de alarma.

- Calcular información útil como:

  - número estimado de impresiones por turno

  - porcentaje de impresiones defectuosas.

- Mantener el sistema ejecutándose mediante un bucle continuo.

- Registrar datos importantes en un archivo de log del sistema.

- El programa debe organizarse en módulos y generarse finalmente como ejecutable.

JSON del sistema

{
"velocidad_impresion": 2.4,
"temperatura_cabezal": 65.2,
"nivel_tinta": 74.3,
"consumo_kw": 9.1,
"paginas_hora": 1500,
"paginas_defectuosas": 5,
"estado_maquina": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"sensor_papel": true,
"contador_impresiones": 15000,
"temperatura_ambiente": 24.2,
"humedad": 40.5,
"vibracion_motor": 0.8,
"velocidad_motor": 1200
}

## Alumno 9. Sergio Cervera

Proceso industrial: Compresor industrial de aire

Descripción del sistema

En muchas plantas industriales se utilizan compresores de aire para alimentar sistemas neumáticos como cilindros, válvulas y actuadores.
El compresor debe mantener una presión constante y controlar la temperatura del sistema.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión de un compresor industrial.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar el nombre del operario que supervisa el compresor.

- Leer los datos del sistema desde el archivo JSON proporcionado.

- Mostrar en pantalla todos los sensores del sistema.

- Permitir al operario elegir entre ver los datos actuales o introducir valores manualmente.

- Comprobar si parámetros como presión de salida o temperatura del compresor están dentro de rangos seguros.

- Si algún sensor supera el límite permitido, el sistema deberá mostrar una alerta de funcionamiento.

- Calcular valores útiles como:

  - eficiencia energética del compresor

  - tiempo total de funcionamiento.

- Mantener el sistema funcionando continuamente mediante un bucle de supervisión.

- Registrar los datos importantes en un archivo de log.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable del sistema.

JSON del sistema

{
"presion_salida": 8.2,
"temperatura_compresor": 68.5,
"velocidad_motor": 1500,
"consumo_kw": 22.1,
"caudal_aire": 320.4,
"nivel_aceite": 78.2,
"vibracion_motor": 1.4,
"estado_compresor": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_horas": 5600,
"sensor_filtro": true,
"temperatura_ambiente": 24.1,
"presion_linea": 7.9,
"sensor_fuga": false
}

## Alumno 10 Rafael lloret

Proceso industrial: Línea robotizada de soldadura

Descripción del sistema

En una fábrica de estructuras metálicas se utiliza una línea robotizada de soldadura para unir diferentes piezas metálicas.
El robot realiza soldaduras de forma automática siguiendo un programa de producción. Durante el proceso es necesario supervisar parámetros como temperatura, corriente de soldadura, posición del robot o número de piezas producidas.

Tu programa debe simular un sistema de monitorización del robot de soldadura similar a los sistemas de supervisión que se utilizan en entornos industriales.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario que supervisa la línea de soldadura.

- Leer el archivo JSON con los datos del proceso.

- Mostrar en pantalla los datos de sensores junto con la fecha, hora y nombre del operario.

- Permitir al usuario elegir entre ver los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente para simular diferentes condiciones del proceso.

- Comprobar que valores como temperatura del robot, corriente de soldadura o vibración estén dentro de rangos seguros.

- Si algún sensor supera el límite permitido, el sistema deberá mostrar una alarma de funcionamiento.

- Calcular valores útiles como:

  - piezas producidas por turno

  - porcentaje de piezas defectuosas.

- Mantener el programa funcionando mediante un bucle continuo de supervisión.

- Guardar datos importantes en un archivo de registro del sistema.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"temperatura_robot": 52.3,
"corriente_soldadura": 210,
"velocidad_robot": 1.3,
"posicion_eje_x": 2.4,
"posicion_eje_y": 4.9,
"posicion_eje_z": 1.7,
"piezas_hora": 180,
"piezas_defectuosas": 3,
"consumo_kw": 14.6,
"estado_robot": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"vibracion_robot": 0.8,
"contador_ciclos": 980,
"temperatura_ambiente": 23.9
}

## Alumno 11. Sergio Fuentes

Proceso industrial: Sistema de refrigeración industrial

Descripción del sistema

En una planta industrial se utiliza un sistema de refrigeración industrial para mantener la temperatura de equipos y procesos dentro de límites seguros.
El sistema incluye compresores, intercambiadores de calor, ventiladores y sensores de temperatura y presión.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión de la instalación de refrigeración.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar el nombre del operario encargado del sistema.

- Leer el archivo JSON con los datos de sensores del sistema.

- Mostrar todos los parámetros del proceso en pantalla junto con fecha, hora y operario.

- Permitir al usuario elegir entre visualizar datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Comprobar si parámetros como temperatura del refrigerante, presión del circuito o velocidad del ventilador están dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera el rango permitido, el sistema deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular información útil como:

  - diferencia de temperatura entre entrada y salida

  - consumo energético estimado del sistema.

- Mantener el programa ejecutándose mediante un bucle continuo.

- Guardar información relevante en un archivo de registro.

- Organizar el código en módulos y generar finalmente un ejecutable del sistema.

JSON del sistema

{
"temperatura_entrada": 18.2,
"temperatura_salida": 12.4,
"presion_refrigerante": 6.5,
"velocidad_ventilador": 1300,
"consumo_kw": 16.7,
"nivel_refrigerante": 82.3,
"estado_sistema": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_horas": 6100,
"sensor_filtro": true,
"temperatura_compresor": 54.8,
"vibracion_compresor": 1.1,
"temperatura_ambiente": 25.4,
"flujo_refrigerante": 210.6
}

## Alumno 12 Ricardo Martínez

Proceso industrial: Sistema automático de clasificación de paquetes

Descripción del sistema

En un centro logístico se utiliza una línea automática de clasificación de paquetes que utiliza sensores y cintas transportadoras para dirigir cada paquete a su destino correspondiente.
El sistema monitoriza la velocidad de las cintas, el número de paquetes procesados y el estado de los sensores.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión de la línea de clasificación automática.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar al iniciar el programa el nombre del operario que supervisa la línea.

- Leer el archivo JSON con los datos del sistema.

- Mostrar en pantalla los sensores del proceso junto con la fecha, hora y nombre del operario.

- Permitir al usuario elegir entre ver los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como velocidad de la cinta o temperatura del motor estén dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera el límite permitido, el programa deberá generar una alerta de funcionamiento.

- Calcular valores útiles como:

  - paquetes procesados por turno

  - porcentaje de paquetes mal clasificados.

- Mantener el sistema funcionando mediante un bucle continuo de supervisión.

- Registrar los datos importantes en un archivo de log.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"velocidad_cinta": 2.1,
"temperatura_motor": 46.5,
"paquetes_hora": 2200,
"paquetes_error": 14,
"sensor_paquete": true,
"consumo_kw": 11.8,
"vibracion_motor": 0.9,
"estado_linea": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_paquetes": 15000,
"sensor_clasificacion": true,
"temperatura_ambiente": 23.8,
"nivel_ruido": 62.4,
"presion_neumatica": 5.3
}

## Alumno 13 Sergio Font Borrás

Proceso industrial: Planta de mezclado industrial

Descripción del sistema

En una fábrica de productos químicos se utiliza una planta de mezclado industrial donde diferentes materias primas se combinan en un tanque mediante agitadores y sistemas de control.
Durante el proceso es necesario supervisar parámetros como temperatura del tanque, velocidad del agitador, nivel del depósito o presión del sistema.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión del proceso de mezclado.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario que supervisa el proceso.

- Leer el archivo JSON con los datos de sensores del sistema.

- Mostrar en pantalla todos los valores del proceso junto con la fecha, hora y nombre del operario.

- Permitir al usuario elegir entre visualizar los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como temperatura del tanque, presión o nivel del depósito estén dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera los límites establecidos, el programa deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular información útil como:

  - volumen total procesado

  - velocidad media del agitador.

- Mantener el sistema funcionando mediante un bucle continuo de supervisión.

- Guardar información relevante en un archivo de registro (log).

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"temperatura_tanque": 65.2,
"nivel_tanque": 74.3,
"velocidad_agitador": 120,
"presion_tanque": 3.5,
"caudal_entrada": 45.6,
"caudal_salida": 44.8,
"consumo_kw": 15.4,
"estado_sistema": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_lotes": 85,
"sensor_valvula": true,
"temperatura_motor": 49.1,
"vibracion_motor": 1.2,
"temperatura_ambiente": 23.6
}

## Alumno 14 Sergio Carrasco

Proceso industrial: Línea de llenado de productos químicos

Descripción del sistema

En una planta química existe una línea automática de llenado de envases que se encarga de llenar, cerrar y etiquetar recipientes con diferentes productos líquidos.
El sistema utiliza sensores para controlar el nivel de llenado, la presión del sistema y la velocidad de la cinta transportadora.

Tu programa debe simular un sistema de monitorización de la línea de llenado.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar el nombre del operario que está supervisando la línea.

- Leer el archivo JSON con los datos de sensores del proceso.

- Mostrar los valores del sistema en pantalla junto con la fecha, hora y operario.

- Permitir al usuario elegir entre ver los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como presión, nivel de llenado o temperatura estén dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera el rango permitido, el sistema deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular valores útiles como:

  - envases producidos por turno

  - porcentaje de envases defectuosos.

- Mantener el programa funcionando mediante un bucle continuo.

- Guardar los datos importantes en un archivo de log.

- Organizar el código en módulos y generar finalmente un ejecutable del sistema.

JSON del sistema

{
"velocidad_cinta": 1.9,
"nivel_producto": 68.5,
"temperatura_producto": 22.4,
"presion_linea": 4.6,
"envases_hora": 950,
"envases_defectuosos": 7,
"consumo_kw": 13.2,
"estado_linea": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"sensor_envase": true,
"contador_envases": 7200,
"temperatura_motor": 46.7,
"vibracion_motor": 1.0,
"temperatura_ambiente": 24.1
}

## Alumno 15 Francisco Vizcaíno

Proceso industrial: Sistema automático de almacenamiento (transelevador)

Descripción del sistema

En un almacén automatizado se utiliza un transelevador automático para mover palets entre diferentes estanterías.
Este sistema robotizado se encarga de almacenar y recuperar mercancías de forma automática.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión del transelevador.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario encargado del sistema.

- Leer los datos del archivo JSON con los sensores del transelevador.

- Mostrar en pantalla todos los parámetros del sistema.

- Permitir al usuario elegir entre consultar datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como velocidad del motor, posición del eje o vibración estén dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera el límite permitido, el sistema deberá mostrar una alerta de funcionamiento.

- Calcular información útil como:

  - número de movimientos por turno

  - eficiencia del sistema.

- Mantener el programa funcionando mediante un bucle continuo de supervisión.

- Guardar los datos relevantes en un archivo de registro.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"velocidad_transelevador": 2.2,
"posicion_eje_x": 15.4,
"posicion_eje_y": 6.7,
"posicion_eje_z": 8.1,
"movimientos_hora": 120,
"consumo_kw": 10.9,
"temperatura_motor": 44.8,
"vibracion_motor": 0.7,
"estado_sistema": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"sensor_paleta": true,
"contador_movimientos": 8500,
"temperatura_ambiente": 23.7,
"nivel_bateria": 82.5
}

## Alumno 16 Aitor Pache

Proceso industrial: Célula robotizada con máquina CNC

Descripción del sistema

En una planta de fabricación mecánica se utiliza una célula robotizada formada por un robot industrial y una máquina CNC.
El robot se encarga de cargar y descargar piezas en la máquina mientras el CNC realiza operaciones de mecanizado.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión de la célula robotizada.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar el nombre del operario responsable de la célula.

- Leer el archivo JSON con los datos de sensores del sistema.

- Mostrar en pantalla el estado del robot y de la máquina CNC junto con fecha y hora.

- Permitir al usuario elegir entre visualizar los datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como temperatura del motor, velocidad del robot o vibración del sistema estén dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera los límites establecidos, el programa deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular valores útiles como:

  - piezas mecanizadas por turno

  - eficiencia de la célula robotizada.

- Mantener el programa funcionando mediante un bucle continuo de supervisión.

- Guardar datos relevantes en un archivo de registro del sistema.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"temperatura_cnc": 52.4,
"velocidad_robot": 1.5,
"posicion_robot_x": 3.4,
"posicion_robot_y": 2.7,
"posicion_robot_z": 1.9,
"piezas_hora": 210,
"piezas_defectuosas": 4,
"consumo_kw": 17.2,
"estado_celda": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"vibracion_spindle": 0.9,
"contador_piezas": 6400,
"temperatura_ambiente": 24.2,
"sensor_pieza": true
}

## Alumno 17 Eudis  Ocatvio Gómez

Proceso industrial: Sistema automático de paletizado

Descripción del sistema

En una línea de producción se utiliza un robot paletizador para colocar cajas en palets de forma automática.
Este sistema permite organizar el producto final para su almacenamiento o transporte.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión del robot paletizador.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario que supervisa el sistema.

- Leer el archivo JSON con los datos del proceso.

- Mostrar los sensores del sistema en una pantalla de supervisión.

- Permitir al usuario elegir entre ver los datos actuales o introducir valores manualmente.

- Comprobar si parámetros como velocidad del robot, temperatura del motor o vibración están dentro de rangos seguros.

- Si algún valor supera el límite permitido, el sistema deberá mostrar una alarma de funcionamiento.

- Calcular valores útiles como:

  - cajas paletizadas por turno

  - eficiencia del sistema de paletizado.

- Mantener el programa ejecutándose mediante un bucle continuo.

- Registrar los datos importantes en un archivo de log.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"velocidad_robot": 1.7,
"cajas_hora": 480,
"cajas_defectuosas": 6,
"temperatura_motor": 47.9,
"vibracion_motor": 0.8,
"posicion_eje_x": 2.8,
"posicion_eje_y": 3.6,
"posicion_eje_z": 1.4,
"consumo_kw": 12.6,
"estado_robot": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_cajas": 9500,
"sensor_caja": true,
"temperatura_ambiente": 23.5
}

## Alumno 18 Jaime Montes

Proceso industrial: Sistema de inspección con visión artificial

Descripción del sistema

En una línea de producción se utiliza un sistema de visión artificial para inspeccionar piezas y detectar defectos.
Una cámara industrial analiza cada pieza y el sistema decide si la pieza es válida o defectuosa.

Tu programa debe simular un sistema de supervisión de inspección automática.

El programa deberá realizar las siguientes tareas:

- Solicitar el nombre del operario encargado del sistema de inspección.

- Leer los datos del archivo JSON proporcionado.

- Mostrar en pantalla los valores del sistema junto con fecha y hora.

- Permitir al usuario elegir entre consultar datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como iluminación, temperatura del sistema o velocidad de la cinta estén dentro de rangos correctos.

- Si algún valor supera el rango permitido, el programa deberá generar una alerta de funcionamiento.

- Calcular información útil como:

  - porcentaje de piezas defectuosas

  - número de piezas inspeccionadas por turno.

- Mantener el programa funcionando mediante un bucle continuo.

- Guardar los datos importantes en un archivo de registro.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"velocidad_cinta": 2.0,
"piezas_hora": 1400,
"piezas_defectuosas": 12,
"nivel_iluminacion": 85.4,
"temperatura_camara": 42.1,
"consumo_kw": 6.5,
"estado_sistema": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_piezas": 24000,
"sensor_pieza": true,
"temperatura_ambiente": 24.0,
"humedad": 39.5,
"vibracion_motor": 0.6,
"tiempo_procesamiento_ms": 45
}

## Alumno 19 Víctor Manuel Quintero

Proceso industrial: Sistema de transporte automatizado con sensores IoT

Descripción del sistema

En una planta industrial se utiliza una red de cintas transportadoras inteligentes conectadas mediante sensores IoT para transportar materiales entre diferentes estaciones de producción.

Tu programa debe simular un sistema de monitorización del transporte automático de materiales.

El programa deberá realizar las siguientes funciones:

- Solicitar el nombre del operario responsable del sistema.

- Leer el archivo JSON con los datos de sensores del sistema.

- Mostrar en pantalla los valores del proceso junto con fecha y hora.

- Permitir al usuario elegir entre visualizar datos actuales o introducir nuevos valores manualmente.

- Validar que parámetros como velocidad de la cinta, temperatura del motor o vibración estén dentro de rangos seguros.

- Si algún sensor supera el límite permitido, el programa deberá mostrar un mensaje de alarma.

- Calcular información útil como:

  - número de paquetes transportados por turno

  - eficiencia del sistema de transporte.

- Mantener el programa funcionando mediante un bucle continuo.

- Guardar datos importantes en un archivo de log.

- Organizar el programa en módulos y generar finalmente un ejecutable.

JSON del sistema

{
"velocidad_cinta": 2.3,
"temperatura_motor": 45.6,
"vibracion_motor": 0.9,
"paquetes_hora": 1800,
"paquetes_error": 10,
"consumo_kw": 14.2,
"estado_sistema": true,
"modo_operacion": "automatico",
"alarma_activa": false,
"contador_paquetes": 12000,
"sensor_paquete": true,
"temperatura_ambiente": 23.7,
"nivel_ruido": 61.8,
"presion_neumatica": 5.1,
"latencia_red_ms": 12
}